# Skomlin, dnia 13.08.2007r

# W y j ś n i e n i a

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

na wykonanie zadania pn. „ Budowa kanalizacji

sanitarnej w Skomlinie – VI etap”

W związku z napływającymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Skomlin uprzejmie informuje:

Ad. 1 Do wyliczenia ceny należy przyjąć zakres robót ujęty w przedmiarze robót stanowiący

załącznik nr 6 do SIWZ

Ad. 2 Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ  § 7 rozliczanie robót

odbywało się będzie fakturą końcową po zakończeniu zadania i złożeniu faktury wraz

z protokółem odbioru końcowego, Zamawiający nie przewiduje płatności na podstawie

faktur częściowych za odbiory  poszczególnych elementów zadania.

Ad. 3 Koszty zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu   wystąpią na  drogach będących

pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu i poniesie je Wykonawca

natomiast na drogach stanowiących własność gminy stawka za zajęcie pasa drogowego

dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Skomlin wynosi – 0 zł

Drogi będące pod zarządem Powiatowego zarządu Dróg ujęte w projekcie to:

ul. Wieluńska – odcinek o długości 314mb

ul. Kukulskiego – odcinek o długości  244,50 mb

Stawki stosowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu za zajęcie 1m2 za każdy

dzień :

1) za zajęcie jezdni do 20% szerokości                       - 3,00 zł

2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50%  szerokości – 5,00 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł

Koszt wbudowania urządzeń obcych w pasie drogowym stanowi koszt Zamawiającego

Ad. 4 Wykonawca będący w posiadaniu polisy ubezpieczeniowej na prowadzenie budów

w zakresie instalacji sanitarnych nie ma obowiązku występowania o dodatkowe

ubezpieczenie realizowanego przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego będącego

przedmiotem postępowania przetargowego.