Skomlin, dnia 27.01.2011r

ZP 341-1/2011                                                                                          Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmujące miejscowości Skomlin ul. Wschodnia, do stadionu Zbęk, Malinówka, Złota Góra, Wróblew, Smugi, Bojanów i Toplin”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców w dniu 26.01.2011r,  działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Czy wobec konieczności poprawnego opracowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, Zamawiający wymaga aby ww. badania geotechniczne wykonane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych, a ich wyniki zestawione w formie dokumentacji geotechnicznej warunków gruntowo-wodnych podłoża projektowanej sieci kanalizacyjnej, zgodnej z Polską Normą PN-B-02479 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania rozpoznania geotechnicznego wzdłuż trasy projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej w takim zakresie aby umożliwiało ono projektantowi właściwe zaprojektowanie:

-  posadowienia przewodów, studni i pompowni,

- odwodnienia wykopów na czas wykonywania robót,

- zagęszczenia urobku w wykopach przy  zasypce,

- oszacowanie mas ziemnych nie poddających się zagęszczaniu do wymiany w drogach publicznych.

Gwarantuje to, w dalszej kolejności,  poprawne sporządzenie przedmiarów robót i dokonanie rzetelnej wyceny przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Sposób wykonania rozpoznania geotechnicznego, o którym mowa w SIWZ, nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.