Skomlin, dnia 17 listopada  2013r.

Znak sprawy: ZP.2711. 7.2013

Gmina Skomlin

ul. Trojanowskiego 1

98-346 Skomlin

ZAPYTANIE CENOWE - OFERTOWE

1.	Zamawiający: Urząd  Gminy Skomlin zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawa okien do Domu Ludowo Strażackiego w Toplinie

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i montaż 5 sztuk okien wykonanych z tworzywa PCV wraz z parapetami i obróbką tynkarską ubytków o następujących parametrach:

Szerokość  – 2580 mm

Wysokość – 2230mm

System profili – pięciokomorowy

Szyba o współczynniku przenikalności ciepła – U-1,0

Futryna wzmocniona kształtownikiem zamkniętym

Kolor zewnętrzny i wewnętrzny – biały

Parapet stalowy szerokości 20cm i długości 2,515m

i następujących ilościach:

Poz. 01 załącznika – 3 szt

Poz. 02 załącznika – 2 szt

Termin wykonania zamówienia:

-  termin realizacji zamówienia do  15.12.2013 r.

- Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 27.11.2013 r. do godz. 11.00  na adres: Urząd Gminy w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin – pokój nr. 2, z dopiskiem: „Dostawa okien do Domu Ludowo Strażackiego w Toplinie” lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- Termin otwarcia ofert: 27.11.2013 r. godz. 11.15

- Warunki płatności: 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

W zakresie merytorycznym – Krystyna Matys, tel. 43 8864477 wew.10, krystyna.matys@wp.pl

- Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić (wypełnić) według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania oraz dołączyć oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 100 %  cena.

- Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.