Gmina Skomlin

98-346 Skomlin

ul. Trojanowskiego 1

ZP.2710.3.2014

Skomlin, dnia 8.07.2014r

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
którego przedmiotem jest: „Przebudowa kotłowni wraz z budową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP w Toplinie”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Jakie paliwo będzie wykorzystywane do spalania w kotle? Prosimy o podanie parametrów, maksymalny poziom zawartości popiołu, wilgotność. Czy ma to być pellet, brykiet czy zrębka?

Odpowiedź:

W projektowanym kotle planuje się spalać paliwo w postaci pelletu.

Parametry :

- maksymalny poziom zawartości popiołu – do 8%

- maksymalna wilgotność  - do 30%

Pytanie nr 2

Czy do oferty należy dołączyć kosztorys?

Odpowiedź:

Zamawiający na  etapie składania ofert nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego. Kosztorys należy załączyć na etapie podpisania umowy z Wykonawcą

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada decyzje o pozwoleniu na budowę lub inny dokument pozwalający na prowadzenie prac budowlanych?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada decyzje pozwolenie na budowę nr 1069/2013 z dnia 3 października 2013r

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

podpis Kierownika zamawiającego