## Zapytanie ofertowe na dostawę agregatu prądotwórczego

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Skomlin ul. Wieluńska

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Skomlin

98-346 Skomlin

ul. Trojanowskiego 1

NIP: 832-197-16-50

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa, wykonanie fundamentów wraz z otokiem uziemiającym - skutecznym,  posadowienie, montaż, podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej, oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego stacjonarnego do montażu na zewnątrz.

Wymagania:

- napięcie wyjściowe 230/400V

- moc znamionowa50 kVA lub wyższa

- moc znamionowa 40kW

-prąd znamionowy 72A

-częstotliwość 50Hz

-ilość faz   - trójfazowy

Agregat powinien zawierać w zestawie:

- ramę własną

- prądnicę trójfazową, synchroniczną

- instalacje chłodzącą – płyn chłodniczy

- instalację paliwową ze zbiornikiem paliwa zapewniającym ciągłą pracę przez min. 8 h

- instalację rozruchowo-elektryczną

- panel automatyki startu i zatrzymania

- elektroniczny regulator napięcia

- wyłącznik główny oraz układ ATS/SZR

- tłumik wydechu

- instalację wentylacji i wyrzutu spalin

- typ silnika turbodoładowany

- rodzaj paliwa – diesel – pełny zbiornik

- rodzaj silnika - Iveco, Volvo lub Perkins.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia:

- niezbędne pomiary elektryczne

- dostarczenie protokołów pomiarów

- przeszkolenie obsługi

- dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w ofercie ceny NETTO/BRUTTO na wykonanie całości zamówienia.

2. Cena podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie, chyba, że inne okoliczności spowodują konieczność zmiany zakresu prac lub/i ceny umownej, w tym wykonania robót nie ujętych w ofercie.

3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął jako jedyne kryterium cenowe – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

4. Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z istniejącymi uwarunkowaniami oraz uzyskał wszelkie niezbędne informację, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Rezygnacja z powyższego jest Jego wyborem i ryzykiem. Wizja lokalne odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

V. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU:

W celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

- prawidłowo wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1

VI. INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 20-11-2015r. godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Skomlin ul. Trojanowskiego 1

Przy adresie należy zamieścić dopisek : „OFERTA NA AGREGAT”

Kryterium wyboru oferty jest cena. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-11-2015r. godz. 11.30 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. GWARANCJA:                                                                                              Wykonawca udzieli zamawiającemu 5-cio letniej gwarancji na agregat prądotwórczy wraz z zamontowanym osprzętem.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI:

14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru robót.

IX. TERMIN REALIZACJI:

Do dnia 21-12-2015r.

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wójt Gminy Skomlin

Załącznik Nr 1

Pieczęć Firmowa Wykonawcy                                                                          Miejscowość, dnia …....................................

FORMULARZ OFERTOWY

na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Skomlin ul. Wieluńska

1. Nazwa Wykonawcy, adres

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

NIP: ….............................................................. REGON: ….......................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Skomlin ul. Wieluńskaw zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia za:

Cena NETTO: …................................ zł

Słownie zł: …................................................................................................................................

Cena BRUTTO: …................................ zł

Słownie zł: …................................................................................................................................

3. Deklaruję ponadto:

- termin realizacji do 20-12-2015r.

- okres gwarancji – 5 lat

- warunki płatności – 14 dniowy termin płatności od daty wpływu faktury.

4. Oświadczam, że:

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

…..............................                                                                                                                           / Podpis Oferenta /

ZP. 2711.8.2015                                                                       Załącznik nr 3 do zaproszenia

Umowa  - Projekt

zawarta w dniu ……………………..2015r. w Skomlinie pomiędzy:

Gminą Skomlin, 98-346 Skomlin ul. Trojanowskiego 1
NIP 832-197-16-51

REGON 730934737

reprezentowanym przez:

1. Grzegorza Marasa  – Wójta Gminy Skomlin

i kontrasygnacie skarbnika gminy – Jadwigi Madeja

zwanym dalej Zamawiającym

a firmą …………………………………………………………………………..

z siedzibą ……………………………………………………………………….

reprezentowanym/ą/ przez:

…………………………………………………………………………………..

zwanym/ą/ w dalszej części umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia …………… na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dotyczącego wykonania projektu pn. „Dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Skomlin ul. Wieluńska zawarto mowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja robót budowlano-montażowych na zadaniu: pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Skomlin ul. Wieluńska”

- Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłacenia Wykonawcy ceny zgodnej z § 5 ustawy

§ 2

Termin wydania przedmiotu umowy

1.    Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 21.12.2015r

2.    Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

na koszt własny

§ 3

Odbiór techniczno – jakościowy

1.   Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie z wyprzedzeniem

trzydniowym o dacie odbioru przedmiotu umowy.

2.  Protokół odbioru techniczno – jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony

w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.

3.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, dających się

usunąć Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z

zamawiającym, lecz nie później niż w ciągu 5 dni od daty jej stwierdzenia .

4.   W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego, że przedstawiony

do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada warunkom koniecznym zawartym w

specyfikacji technicznej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

5.    W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od

Specyfikacji Technicznej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

6.    Odbioru techniczno – jakościowego dokona dwóch  upoważnionych przedstawicieli

Zamawiającego w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy.

7.    Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy minimum dla  dwóch osób

przeprowadzi Wykonawca w  terminie uzgodnionym podczas odbioru technicznego.

8.    W przypadku nie dojścia do skutku odbioru techniczno – jakościowego z winy

Wykonawcy wszelkie z tym związane koszty ponosi Wykonawca

§ 4

Dokumentacja  techniczna

Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

- kartę katalogową oferowanego agregatu prądotwórczego

- niezbędne pomiary elektryczne

- protokoły pomiarów

-  instrukcję obsługi w języku polskim.

§ 5

Cena i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………… złotych netto (słownie: …………………………………………………………………………./100) powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości ……%, tj. ………………… (słownie: ……………………………………………………………………….złotych 00/100), ………………………..  złotych brutto (słownie: ...............……………………………………………………………….złotych 00/100).

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na dokumencie.

§ 6

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy - 60 miesięcy   od daty odbioru.

§ 7

Kary umowne

1.   Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie podanym w

§ 2 ust.1

2.    W przypadku przekroczenia terminu podanego w § 2 Wykonawca zapłaci

Zamawiającemu kary umowne w w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia za

każdy dzień zwłoki.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego

stronie, obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%

wartości umowy

§ 8

Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

2.  Strony dołożą wszelkich starań do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów,

mogących powstać na tle niniejszej Umowy, bądź w związku z jej interpretacją.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

4. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 9

Rozstrzygnięcia końcowe

  - Strony ustalają swoich przedstawicieli do kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu Umowy:

1)     ze strony Zamawiającego: ………………………………….

2)     ze strony Wykonawcy: ……………………………………..

2.   Umowa  wchodzi w Zycie z dniem podpisania

3.   Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowić będzie

aneks do niej

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca: 							 Zamawiający: