Gmina Skomlin

98-346 Skomlin

ul. Trojanowskiego 1

Skomlin, dnia 16.11.2015r

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
którego przedmiotem jest: „Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w stacji wodociągowej w miejscowości Skomlin ul. Wieluńska”

WYJAŚNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z pytaniami do zapytania ofertowego  złożonymi przez wykonawcę  w dniu 13.11.2015r  działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający chce zakupić agregat w obudowie do posadowienia na zewnątrz budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zakup agregatu w obudowie do posadowienia na zewnątrz budynku.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający może dołączyć do SIWZ rzut (mapkę) terenu stacji wraz z zaznaczoną planowaną  lokalizacją agregatu oraz trasę kabla ewentualnie informację o długości tej trasy?

Odpowiedź

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z istniejącymi uwarunkowaniami oraz uzyskał wszelkie niezbędne informację, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Czy Zamawiający może przesłać zdjęcia rozdzielni, gdzie należy wpiąć zasilanie agregatu?

Odpowiedź

Zamawiający nie jest posiadaniu zdjęć rozdzielni.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika innego producenta równoważny z wymienionymi w SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika innego producenta

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza posadowienie agregatu na płycie prefabrykowanej (drogowej) zamiast na wylewanym fundamencie?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza posadowienia agregatu na płycie prefabrykowanej (drogowej). Wskazane jest posadowienie agregatu na fundamencie wylewnym.

Zamawiający