Skomlin, dnia 11.05.2017r

ZP. 2711.1.2017

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Skomlin, ul. Zielona i Krótka

W zawiązku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro, zamówienie prowadzone jest stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Skomlin                                                                                                                                                       98-346 Skomlin ul. Trojanowskiego 1                                                                                         sekretariat@skomlin.pl

2. W zakres zamówienia wchodzą następujące zadania:

2.1 budowa przyłącza kanalizacyjnego  ul. Zielona (działki o nr ewidencyjnych 1136/1 i 1109), o długości 24,50 mb z rur PCV ø160 mm i ø 200mm

2.2  budowa przyłącza kanalizacyjnego - ul. Krótka (działki o nr ewidencyjnych 1223/2, 1225, 650, 1194, 1593/1) o długości 69,0 mb z rur PCV ø 160 mm ,studni przyłączeniowej z kręgów betonowych ø1000mm – szt 1, studzienek kontrolnych PCV ø 315mm z kinetą przelotową ø 160mm – szt 4, przewiertu rurą ochronną stalową ø250mm – 6,0m, trójnika 160/160 – szt 1

3. Pełny i szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach  jak: projekt umowy,  dokumentacja projektowa, przedmiary robót (stanowiące załącznik do zapytania), w oparciu o które należy wykonać przedmiot zamówienia.                                                                                                                                           Ilekroć w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub kosztorysie „Ślepym” wskazano markę pochodzenia produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne” tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia – do 30 czerwca 2017r

5. Opis sposobu przygotowania oferty

5.1 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z podaniem wartości, w rozbiciu na kwotę netto, brutto i VAT

5.2 Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

5.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Miejsce i termin składania ofert

6.1 Oferta powinna być dostarczona w terminie do dnia  22 maja 2017r do godz. 1000                          w siedzibie urzędu tj. Urząd Gminy w Skomlinie ul. Trojanowskiego 1,  98-346 Skomlin (pokój nr 2 – parter) za pośrednictwem:

- poczty/ kuriera

- osobiście na adres Zamawiającego

W przypadku przesłania oferty osobiście bądź pocztą/ Kurierem należy dostarczyć ją w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Skomlin ul. Zielona i Krótka”

6.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

6.3 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.4 W trakcie badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Ocena ofert                                                                                                                                                      7.1 Przy wyborze oferty  najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:

- cena – 95 pkt.

- okres udzielonej gwarancji -  5 pkt.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

7.2 Zastosowane wzory do obliczenia punktów:

C = Cmin x 95%

Gdzie:

C    - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

Cmin  - najniższa cena ważnych ofert

Cbad.  - cena oferty badanej

1% = 1pkt

Kryterium gwarancja:

3 lata – 3 pkt

Za każdy kolejny rok powyżej 3 lat – 1 pkt, nie więcej jednak niż 5 pkt.

7.3 Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

8.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem faxsu lub poczty elektronicznej

8.2 termin związania ofertą:  30 dni

9. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela – Krystyna Matys Tel. 43 886 44 77 wew.20

Z a t w i e r d z a m:

………………………………………

10. Załączniki

Zał. nr 1 – Formularz oferty

Zał. nr 2  - dokumentacja techniczna budowy przyłącza kanalizacyjnego – ul. Zielona

Zał. nr 3 – dokumentacja techniczna budowy przyłączy kanalizacyjnych – ul. Krótka

Zał. nr 4 -  przedmiary robót